## Plan1
LAUDO DE MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÕES DE TANQUES DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTIVEL
DADOS GERAIS
RAZÃO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO:
ENDEREÇO:
CEP: MUNICÍPIO: |  |  |  | CNPJ:
Tipo de Equipamento: VÁLVULA DE PRESSÃO E VÁCUO (*com teste de pressão e vácuo em Instituição reconhecida)
Nome do Fabricante:
Modelo mecânico ( ) Modelo magnético ( )
Número de Válvulas * :
Idendificação de cada válvula:
Data da Manutenção: _____ / _____ / __________
* Exemplo: Válvula 01 nº série xxx, ou V-01, V-02, V-03...etc..
INSPEÇÃO
EQUIPAMENTO no. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO
A- Válvula estava funcionando normalmente?
B- Válvula apresenta algum dano externo?
C- Válvula apresenta suas peças internas
em condições normais de uso e segurança?
D- Válvula apresentou algum resíduo em
seu interior?
E- Válvula apresenta alguma anomalia
de segurança?
F- Válvula se apresenta estanque quando
todo sistema está em repouso?
G- Válvula está localizada em local
adequado conforme determina a NBR?
H- Válvula deve ser substituída?
Observações:
RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS:
Empresa:
Nome:
Qualificação:
Assinatura:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA MANUTENÇÃO DAS VÁLVULAS:
Empresa:
Data Assinatura: | _____/______/__________. Fomação:
Assinatura:
Conselho: |  | Nº do Registro: | [5 empty] | ART de Cargo e Função nº:
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO:
Nome:
Cargo:
Assinatura:
Os laudos ilegíveis poderão ser indeferidos.